标准施工招标文件

招标项目名称：福建星云电子股份有限公司新厂区智能化系统工程项目标一

招标编号：

招标方：   福建星云电子股份有限公司    (盖章)

招标文件开始发出日期： 2021 年 6 月17日

目录

第1章 招标公告	2

第2章 投标须知及投标须知前附表	4

第1节 投标须知前附表	4

第3章 评标办法和标准	9

第1节 评标办法和标准	9

第2节 评标办法和准数据表	10

第4章 招标内容及要求	11

第1节 招标内容及要求	11

第2节 报价模板	14

第5章 合同条款及格式	15

第1节 合同协议书	15

第2节 专用合同条款	17

第6章 工程量清单	25

第1节 招标项目工程量清单	26

招标项目工程量清单内容由招标方另册提	26

第7章 招标图纸	27

第1节 招标图纸	28

招标项目图纸内容由招标方另册提供	28

第8章 技术标准和要求	29

第1节 招标项目概况和说明	29

（1） 工程建设地点的现场自然条件	29

（2） 工程建设地点的现场施工条件	29

（3） 招标项目说明	29

第2节 工程建设技术标准	29

（1） 工程建设标准强制性条文	29

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	30

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	30

第3节 施工现场管理要求	31

（一） 现场安全防护设施要求	31

（二） 水土保持与环境要求	31

（三） 文明施工要求	31

（四） 施工机具进场要求	31

第4节 合同价款的约定和调整	32

（一） 合同价款的约定方式	32

第5节 投标报价要求	33

（一） 基本要求	33

第6节 招标方对工程主要材料设备的要求	34

（一） 技术要求	34

（二） 质量要求	34

（三） 参考品牌	35

第9章 投标文件格式	36

第1节  资格审查文件格式	37

第2节  商务文件格式	43

第3节  技术文件格式	48

# 招标公告

#### 招标条件

#### 福建星云电子股份有限公司新厂区智能化系统工程项目已被批准建设，建设单位

#### 为福建星云电子股份有限公司，建设资金来源自筹，招标方为福建星云电子股份有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目实行公开招标。

#### 项目概况和招标范围

#### 1.1. 建设地点：福建省福州市马尾区马江路7号。

#### 1.2．工程建设规模：1#、2#、3#、5#楼。

#### 1.3．招标范围和内容：

#### （1）工程类别：智能化工程；

#### （2）招标类型：施工总承包；

#### （3）招标范围和内容：福建星云电子股份有限公司新厂区1#、2#、3#、5#楼智能化系统工程项目标一，具体以工程量清单及图纸为准；

#### ① 本次招标后，合同先签订2#楼进行施工

#### ② 1#、3#、5# 楼施工以招标方通知为准

#### ③ 本次招标有效期为截标后叁年

#### 1.4. 工期要求：

#### （1）2#楼总工期：20个日历天，从合同签订生效之日起起算。

#### （2）1#、3#、5# 楼总工期：以招标方通知为准；

#### 1.5. 工程质量要求：应符合《工程施工质量验收规范》合格标准及设计图纸说明等其他相关规定。

#### 投标方资格要求及审查办法

#### 2.1本招标项目要求投标方须具备资质：电子与智能化工程专业承包贰级及以	上，境内独立法人企业。

#### 2.2投标人“类似工程业绩”要求： 提供近三年（2018年1月1日起至本项	目截标时间止）内完成的类似业绩，合同包金额100万以上 。提供相关中标通知	书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目以及采购人验收合格的	相关证明文件复印件。

#### 2.3本地化售后服务要求：投标人在福州市设有公司或售后服务机构，需提供	公司或售后服务机构的营业执照复印件及办公场地证明（场地为租赁的提供租赁合	同复印件、不动产权证书复印件，自有产权的提供不动产权证书复印件）

#### 2.4投标人须提供相关证明材料复印件须真实有效，未提供或提供的材料不完	整的资格审查不合格。评标过程中对提供虚假资料的投标人，一经发现，立即取消	其本次投标或中标资格。

#### 招标文件的获取

#### 3.1招标方于2021年6月17日以邮件形式发布招标信息和相关注意事项；

#### 评标办法

#### 本招标项目采用的评标办法：线上竞价、综合评标。

#### 投标保证金的提交与返还

#### 5.1投标保证金提交的时间：2021年6月24日16:00前；

#### 5.2投标保证金提交的方式：应从投标方所在地银行的投标方企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中招标方指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“NE-招标编号投标保证金”；

#### 5.3投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元。

#### 5.4投标保证金在中标通知公告后的15个工作日无息返还投标方。

#### 投标文件的递交

#### 6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2021年6月24日下午16时 00分，投标文件提交地点为 福建星云电子股份有限公司（马尾石狮路6号）。

#### 6.2在提交投标文件的同时，投标方拟派出的项目经理应当持相关专业二级建造师或以上(或临时执业证书)和身份证等原件、复印件到场核验登记，相关复印件需有投标方企业公章，逾期送达的或未送达指定地点的或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标方不予受理。

#### 6.3投标文件包含：营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、一般纳税人证明复印件、收款银行资料等相关招标文件资料，所有复印件都需要有投标方企业公章。

#### 联系方式

#### 招标方： 福建星云电子股份有限公司

#### 地  址： 马尾石狮路6号

#### 电  话：  18046036858

#### 联系人：     郑吴超

#### 投标保证金银行账户：

#### 开户名：福建星云电子股份有限公司

#### 开户行： 招商银行福州五四支行

#### 帐  号： 591903794510805

# 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

#### 说明：

#### (1)本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

#### (2)如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

#### (3)投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 本招标项目招标方 | 招标方：福建星云电子股份有限公司 地 址：马尾石狮路6号 电 话： 18046036858 联系人： 郑吴超 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：福建星云电子股份有限公司新厂区智能化系统工程项目标一 招标编号： 标段划分： / |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 本招标项目建设地点 | 福建省福州市马尾区马江路7号 |
|  | 1.5 | 本招标项目的工程建设规模 | 福建星云电子股份有限公司新厂区1#、2#、3#、5#楼智能化系统工程项目标一，具体以工程量清单及图纸为准 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 福建星云电子股份有限公司新厂区1#、2#、3#、5#楼智能化系统工程项目标一，具体以工程量清单及图纸为准 |
|  | 1.7 | 施工现场状况及周边环境 | 已具备施工条件 |
|  | 1.8 | 工期要求 | 总工期 20 个日历天，从合同签订生效之日起起算。 |
|  | 1.9 | 工程质量要求 | 应符合《工程施工质量验收规范》合格标准及设计图纸说明等其他相关规定 |
|  | 2.0 | 中标方式 | 包工包料 |
|  | 2.1 | 合同价格形式 | 固定总价合同 |
|  | 2.2 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 方式对投标方进行资格审查。 |
|  | 2.3 | 合格投标方资格条件 | 2.3.1本招标项目要求投标方资质：电子与智能化工程专业承包贰级及其以上； 2.3.2 其他资格要求：①参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明：1、“重大违法记录”指投标方因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件；②单位负责人授权书：1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标方（自然人除外）：若投标方代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标方代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标方为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件；③营业执照等证明文件：1、投标方为企业的，提供有效的营业执照复印件；2、投标方提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标方加盖其单位公章；④财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）：1、投标方提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标方，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标方，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标方（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标方、成立年限满半年但不足1年的投标方、成立年限不足半年的投标方），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标方选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件；⑤信用记录查询结果：投标方应在招标文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标方提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）；⑥检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函：1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标方有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 |
|  | 2.4 | 踏勘现场 | 招标方组织踏勘现场。 |
|  | 2.5 | 投标预备会 | 招标方不召开投标预备会。 |
|  | 2.6 | 投标方提出问题的截止时间 | 2021年 6 月 18 日 20 时 00 分 |
|  | 2.7 | 分包 | 不允许 |
|  | 2.8 | 偏离 | 不允许 |
|  | 2.9 | 技术文件 | 本招标项目招标方要求投标方提交技术文件。 |
|  | 3.0 | 投标有效期 | 投标截止期后 叁 年。 |
|  | 3.1 | 投标保证金 | 投标保证金提交金额：人民币贰拾万元。 投标保证金提交方式：应在投标截止时间之前从投标方所在地银行的投标方企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标方指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为“NE-招标编号投标保证金”； 投标方须将投标保证金有关银行汇款单据复印件(加盖投标方单位公章)与资格审查申请书同时提交。若投标方的投标保证金电汇回单(或银行转账回单)上的银行账号与基本存款账户开户许可证(或开+户核准通知书)上的银行账号不一致，视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 收款单位在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖业务公章的投标保证金到账证明作为投标方是否按招标文件规定提交投标保证金的依据。投标保证金未从本企业经人民银行批准的基本存款账户汇出，或未在投标截止时间前到达指定银行账户的投标文件，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金在中标公布后的15个工作日无息返还 开户名：福建星云电子股份有限公司 开户行：招商银行福州五四支行 帐 号： 591903794510805 |
|  | 3.2 | 备选投标方案 | 招标方 不接受 投标方提交备选投标方案 |
|  | 3.3 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件： 要求 提交； 商务文件： 要求 提交；其中，工程量清单计价文件相应的电子文档： 要求 提交； 技术文件： 要求 提交。 |
|  | 3.4 | 投标文件份数 | 资格审查文件：正本1份； |
|  | 3.5 | 资格审查文件、商务文件和技术文件(如有)的总包封密封和标识 | 资格审查文件 (如有)的总包封密封和标识规定要求的方式为： 投标方应将所有资格审查文件的“正本”包封在同一个密封袋内，密封袋封口处加盖投标方法人单位公章，否则视为投标文件未密封，其投标文件将不予受理。 |
|  | 3.6 | 投标文件的递交 | 投标方递交投标文件的截止时间和地点为： 地 点：马尾石狮路6号 收 件 人： 郑吴超 截止时间：2021年 6 月 24 日下午 16 时 00 分。 逾期送达的或未送达指定地点的或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标方不予受理。 |
|  | 3.7 | 投标、开标时间、地点 | 投标时间：2021年 6 月 25 日下午 15 时 00 分 开标时间：2021年 6 月 28 日 开标地点：马尾石狮路6号 |
|  | 3.8 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：线上竞价、综合评标 |
|  | 3.9 | 是否授权评标委员会确定中标方 | 否，推荐的中标候选人数： 0个 |
|  | 4.0 | 中标公示 | 公示方式：邮件形式/网站公布 公示时间：2021年 6 月 30 日 |
|  | 4.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：合同总金额10%； 履约担保形式：现金转账； 履约担保提交：合同签订之日起3个日历天向甲方提交履约保证金。 |
|  | 4.2 | 签订合同 | 中标方在收到中标通知书后1天内，应派代表与招标方联系，商讨签订合同事宜，并于收到中标通知书后1天内，与招标方签订施工合同。 |
|  | 4.3 | 其他 | 4.3.1取消中标资格 4.3.1.1有下列情况之一者，将被取消中标资格，并没收其投标保证金： (1)中标方在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 (2)中标方不能按照规定提交履约担保的。 (3)中标方在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或中标方在与招标方签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的。 (4)中标方在本项目投标过程有违法行为导致中标被依法确认无效的。 (5)中标方在投标文件中提供虚假的企业资质、工程业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的。 (6)法律法规规定的其他情况。 4.3.1.2若发生中标方被取消中标资格的，则由招标方依法重新确定中标方。 4.3.1.3中标方若以他人名义投标或以其他方式弄虚作假(含投标文件中相关资料、投标承诺)，骗取中标的，取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标方造成损失的，依法承担赔偿责任(包括但不限于影响整个工程建设进度而引起的相关价格风险以及其他一切责任)。 |
|  |  |  | 4.3.2若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，招标方不另外承担违约责任。 |

# 评标办法和标准

## 评标办法和标准

#### 本招标项目采用的评标办法：在线竞标、综合评标。

## 评标办法和准数据表

#### 评标办法和标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标方代表0人，评标专家5人； 评标专家确定方式：由甲方公司选派。 |
|  | 1.2 | 评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责 | （1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。 （2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。 （3）评标的依据是招标文件和投标文件。 （4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标方。 （5）评标应遵守下列评标纪律： ①评标情况不得私自外泄，有关信息由 招标公司 统一对外发布。 ②投标方提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。 ③不得收受投标方或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标方。若与投标方存在利害关系，则应主动声明并回避。 ④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。 |
| 2 | 2.1 | 评标方法 | 综合评标 |

# 招标内容及要求

## 招标内容及要求

#### 一、项目概况

#### 技术和服务要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数与指标 |
| --- | --- | --- |

#### 商务条件

#### 1.交付地点：福建省福州市马尾区马江路7号。
2.交付工期：20个日历天，从合同签订生效之日起起算。
3.交付条件：按本标书验收标准和验收方法执行。
5.是否邀请投标方参与验收：否。
6.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照采购文件或合同要求 |

#### 7.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30% | 合同签定后，支付工程总造价30% |
| 2 | 30% | 完成整个系统安装、调试、试运行后，支付工程总造价30% |
| 3 | 35% | 按合同要求最终验收合格后，支付工程总造价35% |
| 4 | 5% | 项目系统质保2年后，支付剩余款项5% |

#### 8.安装调试要求:

#### 8.1由中标方负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

#### 8.2中标方应在货物运抵现场一周前，向招标方提供安装调试及运行的进度计划表。

#### 8.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标方安装调试人员一切费用自理。

#### 8.4中标方安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标方负责。

#### 8.5中标方提供的设备、材料及施工用具，在进入招标方安装地现场后的保管，由中标方负责；中标方在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，以及中标方的施工人员造成招标方或者第三人财产、人身损害由中标方负责。

#### 9.培训要求

#### 9.1现场培训：中标方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至投标方基本掌握使用操作、维护保养技术。

#### 9.2专门培训：中标方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训投标方1名技术人员，直到招标方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

#### 9.3培训方式：技术培训、操作培训。

#### 9.4此项费用应包含在投标总价中。

#### 10.质保期和售后服务要求

#### 10.1 本项目所需货物质保期为2年，支持7x24售 后服务（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

#### 10.2从验收合格之日起计算，质保期内提供免费维修，质保期后提供终身有偿维修。在保修期内定期对设备进行回访、维护，有问题做到及时处理,并提供详细的设备维护保养回访检查报告给用户。中标方应当在接到招标方故障通知后4小时内作出实质性响应（除产品序号4考试监控服务器1小时内必须响应），如≥4小时内无法通过电话解决问题，中标方在接到招标方设备故障通知的24小时内派工程师到达现场。若48小时内无法修复的，应向使用单位提供书面说明，并提供相应的备用设备以保证使用单位的正常使用。在保修期内出现因设备质量问题引起的故障,严重影响使用的,需无偿更换全新、同型号设备于用户，保修期从更换之日起计算。若更换后的设备还出现质量问题，则无条件退货。招标方有权向第三方购买符合要求的产品，费用由中标方承担，招标方可以优先从质保金中扣除，不足部分仍由中标方支付，中标方还应当及时补足质保金。

#### 10.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

#### 10.4 技术参数中对具体货物的质保期和售 后服务要求有说明的以技术参数的为准。

#### 11.验收标准和验收方法

#### 11.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标方应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标后应向招标方提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则招标方有权视为验收不合格。

#### 11.2验收程序：货物验收分中标方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

#### 11.2.1出厂检验：中标方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合11.1验收标准的要求。

#### 11.2.2安装调试检验：设备安装、调试过程，中标方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给招标方。

#### 11.2.3最终验收：设备安装、调试结束后，由中标方负责并会同招标方及有关部门或专家（如需）按第11.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

#### 11.3 中标方对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标方承担并负责办理相关手续。

#### 11.4本章节内容只提及产品主要配置，中标方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标方提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标方负责免费提供，且每逾期一天，中标方须向招标方偿付合同总价的5‰的延误金。

#### 11.5在验收时所发生的一切费用由中标方承担。

#### 11.6若验收不能符合要求，招标方将按合同商务条款的有关规定执行。

#### 技术资料要求

#### 12.1中标方应在设备交货时向招标方提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书、使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

#### 专用工具

#### 13.1中标方应向招标方提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

#### 备品备件

#### 14.1中标方应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。

#### 15. 违约责任

#### 15.1 因中标方原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标方违约，对招标方造成的损失的，中标方需另行支付相应的赔偿，不低于50万元。

#### 15.2 在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标方违约，招标方有权从履约保证金中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔，招标方的损失无法计算时，按照不低于50万元赔偿。

#### 15.2.1 中标方提供的产品实际情况与投标文件响应不符，或未按合同规定的质量要求交货的，招标方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标方赔偿。

#### 15.2.2中标方提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规，不能享受原厂或原厂认可的售后维修机构售后服务的。

#### 15.2.3中标方逾期交货（包括整修、返工、补交或由投标方提出更改、中标方承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的5‰偿付违约金。

#### 15.2.4中标方不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外）。

#### 15.2.5中标方未能按合同规定履行其义务的。

#### 15.6在签定采购合同之后，中标方要求解除合同的。

#### 15.3 本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由中标方自己或在投标文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标方违约，招标方有权单方终止合同，对招标方造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

#### 15.4 中标方履行义务不符合合同约定时，招标方有权扣减尾款。

#### 15.5 因中标方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，招标方有权保留更换中标方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

#### 15.6 若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标方有关安全管理办法执行外，招标方有权终止合同，给招标方造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 报价模板

#### 说明： 报价请按照邮件内报价模板报价；

# 合同条款及格式

## 合同协议书

#### 招标方（全称）：

#### 投标方（全称）：                                    

#### 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就福建星云电子股份有限公司新厂区智能化系统工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

#### 1.工程名称：福建星云电子股份有限公司新厂区智能化系统工程项目标一

#### 2.工程地点：福建省福州市马尾区马江路7号( 儒江西路230号）

#### 3.工程内容：福建星云电子股份有限公司新厂区智能化系统工程项目标一（以工程量清单及图纸为准）。

#### 4.工程承包范围：

#### 承包范围：福建星云电子股份有限公司新厂区智能化系统工程项目标一（以工程量清单及图纸为准）。

#### 二、合同工期

#### 计划开工日期：  2021年   月  日。

#### 计划竣工日期：  2021年   月   日。

#### 工期总日历天数： 20 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。施工过程中，如遇不可抗力等因素，经招标方书面确认后工期顺延。

#### 三、质量标准

#### 工程质量符合 《工程施工质量验收规范》合格标准以及设计图纸说明。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1.签约合同价为：人民币（大写）                     元整（¥    ），含9%增值税。

#### 2.合同价格形式：固定总价合同 (合同总价已包含中标方履行全部合同义务所需的一切费用；工程量按图纸和预算清单最大值，在招标范围外的设计变更，经双方书面确认后按实结算）。

#### 五、项目经理

#### 投标方项目负责人：

#### 六、合同文件构成

#### 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

#### （1）专用合同条款及其附件；

#### （2）图纸（以邮件电子档通知为准）；

#### （3）工程量清单或预算书；

#### （4）品牌表

#### （5）技术协议书

#### （6）招标方提供的其他资料

#### 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

#### 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

#### 1.招标方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

#### 2.投标方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### 3.招标方和投标方双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

#### 本协议书中词语含义与第二部分专用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

#### 本合同于      年     月    日 签订

#### 十、签订地点

#### 本合同在            签订

#### 十一、补充协议

#### 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

#### 本合同自  双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位章后 生效。

#### 十三、合同份数

#### 本合同一式 叁  份，均具有同等法律效力，招标方执  贰  份，投标方执  壹  份。

#### 招标方：福建星云电子股份有限公司         投标方：

#### （公章）                                   (公章)

#### 法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

#### （签字）

#### （签字）

#### 地      址：                             地     址 ：

#### 法定代表人：                             法定代表人：               

#### 委托代理人：                             委托代理人：

#### 电      话：                           电     话 ：

#### 传      真：                             传     真 ：

#### 电子邮箱  ：                             电子邮箱  ：

## 专用合同条款

#### 1.一般约定

#### 1.1 词语定义

#### 1.1.1合同

#### 1.1.1.1其他合同文件包括：招标方和投标方双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，即在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均为合同文件的组成部分。

#### 1.2法律

#### 适用于合同的其他规范性文件：《建筑工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》等及现行有关国家和本省发布的与本建设项目相关的规范性文件。

#### 1.3 标准和规范

#### 1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

#### 1.3.2招标方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

#### 合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书    （含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）专用合同条款及其附件； （3）施工图纸 和品牌表 （含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（4）已标价工程量清单或预算书；（5）技术协议书；（6）其他合同文件。

#### 1.5 图纸和投标方文件

#### 1.5.1 图纸的提供

#### 招标方向投标方提供图纸的期限：合同签订后3天内；

#### 招标方向投标方提供图纸的数量：电子版一套

#### 招标方向投标方提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

#### 1.5.2 投标方文件

#### 需要由投标方提供的文件，包括：施工组织设计、进度计划、工程验收表等；

#### 投标方提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划投标方应在合同签订之后7天内报送给招标方；

#### 投标方提供的文件的形式为：电子档；

#### 招标方审批投标方文件的期限：收到投标方提供的文件后14天内。

#### 需要招标方正式批复的文件，投标方需以书面或邮件形式告知。

#### 1.6 联络

#### 1.6.1招标方和投标方应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

#### 1.7.2 招标方接收文件的地点：               ；

#### 招标方指定的接收人为：              ；

#### 投标方接收文件的地点：             ；

#### 投标方指定的接收人为：             。

#### 1.7 知识产权

#### 关于招标方提供给投标方的图纸、招标方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映招标方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：招标方提供给投标方的图纸、招标方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映招标方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于招标方，投标方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

#### 1.8工程量清单错误的修正

#### 若经招标方、投标方双方共同确认出现工程量清单错误，是否调整合同价格： 否（按图纸和工程清单的最大值） 。

#### 允许调整合同价格的工程量偏差范围：甲方提出的变更需求。

#### 1.9出入现场的权利

#### 关于出入现场的权利的约定：

#### 投标方应在进场施工前3天向招标方提出进场申请，并按招标方现场相关规定办理入场手续；

#### 2.招标方

#### 2.1 招标方代表

#### 招标方代表：

#### 姓    名：                 ；

#### 身份证号：                 ；

#### 职    务：                 ；

#### 联系电话：                 ；

#### 电子信箱：                 ；

#### 通信地址：                 。

#### 招标方对招标方代表的授权范围如下：（1）负责现场施工总管理，协调各方关系，督促指导建立工程师行使职权；（2）负责进度款的审核及支付等手续办理；（3）负责对现场发生的合同外工程内容的签认。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

#### 关于招标方移交施工现场的期限要求：在工程施工开工日期前7日。

#### 2.4.2 提供施工条件

#### 关于招标方应负责提供施工所需要的条件，包括：

#### （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：在工程施工开工日期前5日。

#### （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：在工程施工开工日期前5日。

#### （3）由招标方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：招标方及时办理各种施工手续，投标方协助。

#### （4）图纸会审和设计交底时间：本合同签订后10天内，招标方组织投标方、招标方和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

#### （5）双方约定招标方应做的其他工作：无。

#### 3.投标方

#### 3.1 投标方的一般义务

#### （1）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。若在实际履行合同过程中，投标方未履行部分义务或履行义务不符合本合同的约定，但未影响竣工验收的，则该部分所对应的价款从工程款中扣除；

#### （2）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

#### （3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害招标方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。投标方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

#### （4）投标方提交的竣工资料的内容：按福建省建筑工程文件管理规程规定的工程技术档案要求，提供完整的工程竣工图和内业资料（含设备说明书、质保资料、保修卡等）。

#### 投标方需要提交的竣工资料套数：上述资料一式贰份。

#### 投标方提交的竣工资料的费用承担：投标方承担。

#### 投标方提交的竣工资料移交时间：在申请验收时一并提交给发包方。

#### 投标方提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

#### （5）投标方应履行的其他义务：投标方应负责整个场地的安全、文明、卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

#### （6）其他应尽事项

#### 3.2 项目负责人

#### 3.2.1 项目负责人：             ；

#### 身份证号：             ；

#### 联系电话：               ；

#### 投标方对项目负责人的授权范围如下：职责：按照施工合同和设计文件严格施工，确保安全生产，按期完成和交付合同产品。权限：1、参与项目招标、投标和合同签订；2、组建项目管理班子；3、指挥工程项目建设的生产经营活动。

#### 3.2.2项目经理应及时到岗到位，常驻现场不更换，否则，视同违约。违约金按如下标准计算：项目经理未到位或擅自更换的每人每次支付违约金5万元人民币；若因特殊情况，确需更换的，须事先征得招标方同意并更换同等或更高资历的人员，并每人次支付违约金1万元人民币。

#### 3.2.3 在施工过程中，招标方或有关主管部门发现投标方的项目经理有重大失误或不能胜任工作，有权要求投标方予以更换，投标方应无条件接受。

#### 上述违约金和赔偿损失的费用，由招标方从投标方的工程款中抵扣 。

#### 3.2.4 投标方必须保证项目经理常驻工地负责工程施工管理，出勤率不少于每周40小时。因项目经理缺岗超过约定时间，招标方有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由投标方负责，招标方有权向投标方索赔。

#### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

#### 招标方不允许投标方分包，若需要专业分包，需以书面形式经招标方同意后执行。

#### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

#### 从施工开始到验收结束期间，合同承包范围内原材料、半成品及成本均由投标方负责照管，并承担保护责任，若造成损坏，则由投标方负责修复、更换，并承担相应的损失及因此造成工期延误的处罚。

#### 4.工程质量

#### 4.1 质量要求

#### 4.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人另行约定。

#### 4.1.2 因投标方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，招标方有权要求投标方返工直至工程质量达到合同约定的标准位置，并由投标方承担由此增加的费用和承担工期延误的处罚

#### 4.1.3投标方自行采购的材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要材料必须提供生产及相关厂家的合格证及检测报告，必须有相关单位送检报告（如材料的环保报告）坚决杜绝使用不合格的材料。

#### 4.2 隐蔽工程检查

#### 4.2.1 投标方自检

#### 投标方应对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

#### 4.2.2 检查程序

#### 工程隐蔽部位经投标方自检确认具备覆盖条件的，投标方应在共同检查前48小时书面通知招标方检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

#### 招标方应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经招标方检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，投标方才能覆盖。招标方检查质量不合格的，投标方应在招标方的指示的时间内完成修复，并由招标方重新检查，由此增加的费用和延误的工期由投标方承担。

#### 4.2.3 投标方私自覆盖

#### 投标方未通知招标方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，招标方有权指示投标方钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期由投标方承担。招标方未及时到场检查，由此造成的工期延误及增加相关费用的，工期给予顺延，增加的相关费用按实签证，并入工程结算。

#### 4.3 不合格工程的处理

#### 4.3.1 因投标方原因造成工程不合格的，招标方有权随时要求投标方采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误工期的处罚由投标方承担。

#### 4.4招标方不定期组织监工团队对投标方施工过程（含产品品质、施工规范、材料品牌等）进行监督检查；

#### ① 若发现施工不规范，则投标方应无条件进行纠正，直到招标方书面确认同意；

#### ② 若发现投标方使用材料的品牌或其他参数要求等与报价清单不符，招标方有权要求投标方更换，若投标方未更换的则按5000元/次进行罚款，同时承担因此造成工程延期的责任。

#### 5.安全文明施工与环境保护

#### 5.1安全文明施工

#### 5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

#### 5.1.1.1投标方应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责,同时投标方应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境。

#### 5.1.1.2投标方应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患。

#### 5.1.2 关于治安保卫的特别约定：投标方应当按照招标方的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责。

#### 5.1.3 文明施工

#### 投标方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整理。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

#### 工程移交之前，投标方应从施工现场清除投标方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

#### 5.1.4 环境保护

#### 投标方在合同履行期间，应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

#### 投标方应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷和导致暂停施工的，由此增加的费用和延误的工期由投标方承担。

#### 6.变更

#### 6.1变更的范围

#### （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

#### （2）其他有关工程变更需要的附加工作；

#### （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

#### （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

#### （5）改变工程的时间安排或实施顺序。

#### 关于变更的范围的约定： 施工中发生工程设计变更，投标方应按照招标方认可的变更设计文件，进行变更施工。

#### 7.付款方式：

#### （1）履约保证金

#### 合同签订之日起3个日历天，承包人需向发包人以电汇形式缴纳合同总价10%，若逾期未支付的，甲方有权直接从第一笔预付款中扣除.

#### 履约保证金在工程竣工验收合格之日起15个工作日无息返还给承包人

#### （2）预付款

#### 预付款额度和预付方式：合同签订之日起10个工作日内招标方以电汇形式投标方支付合同总价的30%。

#### （3）施工款

#### 施工款额度和支付方式：施工完成,中标方提供验收申请报告给招标方，招标方在7个工作日内予以确认，并在确认后的10个工作日内以电汇形式支付已完工程合同总价的30%

#### （4）验收款

#### ① 验收款额度和支付方式：工程完工并经招标方最终验收合格之日起的15个工作日内以电汇形式支付已完工程合同总价（含设计变更的调整和招标方中间签证增减费用等）35%。

#### ② 施工过程中增减项结算

#### a中标方应在验收合格之日起的15天内以书面形式向发包方提出申请，申请单应包括的内容：投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

#### b发包方应在收到申请单后的15天内进行确认、审批，增减项的款项将于审批之日起的15个工作日内以银行转账形式支付。

#### （5）质量保证金

#### 合同总价的5%为质量保证金。验收（2年）届满30日内，投标方已履行完毕所有义务，双方已无其他争议，招标方将剩余款项以电汇形式支付给投标方。

#### (6)开票

#### 招标方在每次付款前，投标方应提供相应金额的增值税专用票；投标方未及时提供或提供错误的增值税专用票的，招标方有权拒绝付款并不承担逾期付款的违约责任。

#### 8.验收

#### 8.1竣工验收申请报告

#### 竣工资料内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、竣工图、规定的其他应交资料。

#### 竣工资料份数：肆份。

#### 8.2验收

#### 8.2.1实际竣工日期:工程完工后，投标方应在次日提交竣工验收相关资料给招标方，招标方在收到竣工资料后的15个工作日内组织验收，工程经竣工验收合格的，以投标方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

#### 8.2.2 对于竣工验收不合格的工程，投标方完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取补救措施的，则招标方可以拒绝接收不合格工程并要求投标方承担由此产生的一切损失。

#### 8.3 竣工退场

#### 8.3.1 竣工退场

#### 投标方完成竣工退场的期限：工程移交且签发移交证书后7个日历天内；若逾期退场，投标方需按照每日1000元的标准向招标方支付场地占用费用。

#### 8.3.1.1 颁发工程接收证书后，投标方应按以下要求对施工现场进行清理：

#### （1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场

#### （2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原

#### （3）按合同约定应撤离的人员、投标方施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

#### （4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

#### （5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

#### 施工现场的竣工退场费由投标方承担。

#### 9.验收标准和验收方法

#### 9.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标方应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标后应向招标方提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则招标方有权视为验收不合格。

#### 9.2验收程序：货物验收分中标方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

#### 9.2.1出厂检验：中标方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合9.1验收标准的要求。

#### 9.2.2安装调试检验：设备安装、调试过程，中标方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给招标方。

#### 9.2.3最终验收：设备安装、调试结束后，由中标方负责并会同招标方及有关部门或专家（如需）按第9.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

#### 9.3中标方对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标方承担并负责办理相关手续。

#### 9.4招标内容只提及产品主要配置，中标方应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标方提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标方负责免费提供，且每逾期一天，中标方须向招标方偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的5‰的延误金。

#### 9.5在验收时所发生的一切费用由中标方承担。

#### 9.6若验收不能符合要求，招标方将按合同商务条款的有关规定执行。

#### 10.保修

#### 10.1.1 保修责任

#### 工程保修期为：从验收之日起贰年内免费保修。

#### 10.1.2 修复通知

#### 投标方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在收到保修通知后的48小时内到达现场，并修复缺陷或损坏。

#### 10.1.3投标方收到保修通知后不修复的，招标方自行修复或委托第三方修复的，所需费用由投标方承担，招标方有权直接从质量保证金中扣除，质量保证金不足的，投标方还应在收到招标方通知后7天内补足。

#### 11.违约

#### 11.1若投标方责任逾期完工，则每延误一天，应按本合同总金额的5‰向招标方支付违约金。逾期超过15日的，或者经返工后仍无法验收合格的，招标方有权解除本合同全部或者部分，有权要求投标方按解除部分对应合同款项的50%向招标方支付违约金。同时，解除部分的，按招标方同意接收部分，根据工程量清单进行结算；解除全部的，投标方应当恢复原状，并返还招标方已支付的全部费用。

#### 11.2若投标方未及时履行保修义务的，投标方应向招标方支付违约金3000元/次，同时招标方有权聘请第三方进行维修，由此产生的全部费用由投标方承担。若经投标方或者第三方维修无法修复，仍不能正常使用的，招标方有权解除本合同全部或者部分，投标方应返还招标方解除部分对应的合同款项，同时应按本合同总金额的50%向招标方支付违约金。

#### 以上违约金不足以弥补由此导致招标方的所有损失的，包括但限于生产损失、经营损失，以及维权产生的诉讼/仲裁费用、合理的律师费用等，投标方应当另行支付。

#### 11.3 投标方未能履行合同约定的安全文明施工与环境保护义务的，应自行承担由此产生的一切责任（包括但不限于用工主体责任等），并应按照5000元／次的标准向招标方支付违约金，违约金不足以赔偿招标方损失的，应当继续赔偿。

#### 11.4招标方有权从质量保证金中直接扣除投标方应当支付的违约金、赔偿金等各项费用。

#### 12.工期延误

#### 12.1 因招标方原因导致工期延误：（1）招标方分包工程造成工期延误的；（2）招标方要求投标方调整已经审批的施工组织设计与安排，造成工期延误的；（3）招标方供应的设备不符合要求，或未按时供应，或交验时发现质量缺陷需要修配、代换，而影响施工进度；（4）由于招标方的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量；（5）招标方未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（6）招标方未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（7）招标方未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（8）招标方未按合同约定发出指示、批准等文件的

#### 因招标方原因导致工期延误的其他情形：（1）因政府指令（如高考，召开重要会议等 ）要求停工的等原因造成的工期延误。（2）异常恶劣的气候条件等。

#### 12.2因中标方的原因造成的工期延误，中标方应书面向招标方提出说明，并经招标方同意延长相应的工期。

#### 13.不可抗力

#### 13.1 因抗力因素造成施工问题，由双方协商处理。

#### 14.保险

#### 14.1投标方按法律法规相关规定为其施工人员办理相关保险。

#### 15.争议解决

#### 15.1本合同履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决，协商不成的，由甲方所在地有管辖权人民法院诉讼解决。

#### 16.通知送达条款

#### 16.1双方一致认可，在本合同签订后，双方之间的书面通知等文件通过递送、挂号、传真、特快专递等方式发送至合同记载的双方的通讯地址视为送达，且该通讯地址适用于一审、二审、再审和执行各个诉讼阶段。

#### 16.2如果一方故意拒收、找他人代收、邮件被退回或以其他理由逃避接收文件的，所有书面文书自发出之日视为送达。

#### 16.3任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起3个工作日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

#### 17.本合同附件：

#### （1）图纸（以邮件电子档通知为准）；

#### （2）工程量清单或预算书；

#### （3）品牌表

#### （4）技术协议书

#### （5）招标方提供的其他资料

#### 招标方：福建星云电子股份有限公司         投标方：

#### （公章）                                  （公章）

#### 法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

#### （签字）                                  （签字）

#### 地      址：                             地     址 ：

#### 法定代表人：                             法定代表人：               

#### 委托代理人：                             委托代理人：

#### 电      话：                           电     话 ：

#### 传      真：                             传     真 ：

#### 电子邮箱  ：                             电子邮箱  ：

# 工程量清单

## 招标项目工程量清单

招标项目工程量清单内容由招标方另册提

# 招标图纸

## 招标图纸

招标项目图纸内容由招标方另册提供

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

### 工程建设地点的现场自然条件

本工程建设地点位于福州市马尾区马江路7号

### 工程建设地点的现场施工条件

#### _现场三通一平已基本完成，具备施工条件。

### 招标项目说明

#### 详见招标公告。

## 工程建设技术标准

### 工程建设标准强制性条文

#### 依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

#### 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

#### 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003

#### 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

#### 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007

#### 《综合布线系统工程验收规范》GB50312－2007

#### 《商用建筑物电信布线标准》EIA/TIA-568

#### 《商用建筑布线系统管道及空间位置标准》EIA/TIA-569

#### 《以太网10BASE-T标准》IEEE802.3

#### 《以太网100BASE-T标准》IEEE802.3U

#### 《住宅区通信综合布线系统》YD/T926.1-97

#### 《综合业务数字网基本数据速率接口标准》CCITT ISDN

#### 《工业住宅通信设计规范》GBJ42－81

#### 《工业住宅通信接地设计规范》GBJ115－87

#### 《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》GB/T 21671-2008

#### 《计算机软件开发规范》GB8566－88

#### 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

#### 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50395-2007

#### 《视频显示系统工程技术规范》 GB50464-2008

#### 《视频安防监控数字录像设备》GB 20815-2006

#### 《安防视频监控系统技术要求》GA/T 367-2001

#### 《出入口控制系统工程设计规范》 GB 50396-2007

#### 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38－92

#### 《中国电器装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

#### 《低压配电设计规范》 GB 50054-95

#### 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~50259-1996

#### 《商用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

#### 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

#### 《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006

#### 《厅堂扩声系统声学特性指标》CYJ25—86

#### 《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95

#### 《扩声系统设备互连用连接器的应用》GB/T14197-93

#### 《扩声系统设备互连的优选配接值》GB/T14947-94

#### ……

#### 如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

### 招标项目使用的其他工程建设技术标准

#### 除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

#### _详见施工图设计文件。__

### 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

#### 根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

#### __详见施工图设计文件。_

## 施工现场管理要求

### 现场安全防护设施要求

#### 工程施工应符合国家、省、市有关现场安全施工的规定。

### 水土保持与环境要求

#### _工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。_

### 文明施工要求

#### (1)严禁在施工现场乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

#### (2)施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

#### (3)按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

#### (4)其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编(福建省建设厅)》等有关的法律、法规以及标准规范。

### 施工机具进场要求

#### 施工机具按时进场，且必须通过监理验收后方可进场施工，否则，投标方应按合同约定向招标方支付违约金。违约金由招标方从工程款中扣除或从投标方的履约担保中支取。

## 合同价款的约定和调整

### 合同价款的约定方式

#### 本合同价款采用固定合同方式确定。

## 投标报价要求

### 基本要求

## 招标方对工程主要材料设备的要求

### 技术要求

#### 符合施工图设计文件要求。

### 质量要求

#### 所有材料、设备：均应符合设计和国家现行有关标准、规范的合格标准要求。

### 参考品牌

#### 主要材料设备参考品牌及型号明细表

#### 说明：

#### 1. 本招标项目招标方要求的关于本工程主要材料设备参考品牌及型号如上表，投标方可从参考品牌中自行选择一个品牌及型号进行报价，并在招标后载明各种材料(设备)所采用的品牌及型号；在施工中，根据工程需要情况，招标方有权更改部分品牌，并按实调整主材(设备)价格，增减部分除计税外，其他费用按规定计取。投标方所用的主材(设备)必须事先得到招标方批准后方可使用，招标方有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料(设备)。

#### 2.投标方应同时阅读招标方的工程量清单中的主要材料设备参考品牌及型号明细表。

# 投标文件格式

## 第1节  资格审查文件格式

#### 1、招标方要求投标方提供的其他资料：按以下附件

#### 附件1：

#### (一)资格审查申请函

#### 致：                  (招标方名称)

#### 1.经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料(见附表)，对招标编号为

#### 的             (项目名称) / 标段的投标提出申请，并接受招标方对我方进行的资格审查。

#### 2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

#### 3.我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

#### 4.我方保证：我方不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任一情形。

#### 5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

#### 6.我方将派出                       (项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号)为本项目的项目经理。

#### 7.我方的金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

#### 8.我方保证满足以下要求:

#### 施工企业和项目部人员未处在县级及以上建设行政主管部门作出的行政处罚中明确的从业限制期限内。

#### 投标方：                             (盖投标方单位公章)

#### 法定代表人或委托代理人：                         (签字)

#### 地  址：

#### 电  话：             传真：          邮政编码：

#### 日  期：          年      月       日

#### 附表2

#### 授权委托书

#### 本人          (姓名)系              (投标方名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标方名称)的                 (项目名称)  /  标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

#### 代理人无转委托权。

#### 代理人姓名：                     性别：         年龄：         。

#### 单      位：                     部门：         职务：         。

#### 代理人身份证号码：                                             。

#### 法定代表人身份证号码：                                         。

#### 附：法定代表人、委托代理人身份证复印件。

#### 投标方：                (盖投标方单位公章)

#### 法定代表人：                  (签字或签章)

#### 委托代理人：                        (签字)

#### 日      期：            年       月      日

#### 附表3

#### 拟派出主要施工管理人员表

| 岗位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 职务 | 职称 | 专业 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 本合同工程现场管理人员 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装施工员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质检员 （质量员） |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价员或注册造价师 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

#### 投标方：                  (盖投标方单位公章)

#### 附表4

#### 项目部施工管理人员到位承诺书

#### (招标方名称)：

#### 本人         (姓名)系               (投标方)的法定代表人，现承诺：

#### 我单位在                          (项目名称)/标段中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标方作出的以下处理：

#### 1、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标方交纳违约金十万元；其他人员每人每次向招标方交纳违约金三万元。

#### 投标方：              (盖投标方单位公章)

#### 法定代表人：         (签字或盖章)

#### 附表5

#### 不拖欠农民工工资的承诺书

#### 致：                  (招标方名称)

#### 若我司有幸获取中标，将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，保证足额付清工人工资，不以任何理由拖欠。

#### 特此承诺！

#### 投标方：                        (盖章)

#### 法定代表人或委托代理人：  (签字或盖章)

#### 日期：           年        月       日

## 第2节  商务文件格式

#### 1、投标函、投标函附录(具体格式附后)按格式中给出的数据及内容直接填写即可。

#### （一）投  标  函

#### (招标方名称)：

#### 1．我方已仔细研究了        施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥             ）的投标总报价，工期 20 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合国家《工程施工质量验收规范》、本标书规定的工程建设技术标准以及设计图纸说明。

#### 2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

#### 3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）/

#### 4．如我方中标：

#### （1）我方将派出                     （项目经理姓名）为本项目的项目经理。

#### （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

#### （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

#### （4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

#### （5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

#### （6）我方对招标文件所提出的中标服务费要求已知悉，并保证按招标文件要求提交中标服务费。

#### 5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

#### 6．                                            （其他补充说明）。

#### 投标方：                 （盖投标单位公章）

#### 法定代表人或其委托代理人：         （签字）

#### 地址：                                     。

#### 电话：                                     。

#### 传真：                                     。

#### 邮政编码：                                 。

#### 年      月      日

#### (二)投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 总工期20个日历天，从合同签订生效之日起起算。 |  |
| 2 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金额:签约合同总金额的10%； 履约担保形式：现金转账。 |  |
| 3 | 投标方的工期延误 | 逾期竣工违约金的计算方法: 总工期每延误壹天支付合同金额5‰； |  |
| 4 | 工期提前 | 提前竣工的奖励办法:总工期提前不予奖励。 |  |
| 5 | 预付款 | 预付款额度: 签约合同总价的30%； 预付款预付方式:以银行转帐方式支付。 |  |
| 6 | 预付款保函 | 预付款保函的提交时间：无。 |  |
| 7 | 保修责任 | 工程保修期限:2年、设备保修期限3年 |  |

#### 投标方：                 (盖投标单位公章)

#### 法定代表人或其委托代理人：         (签字)

#### 投标保证金承诺函

#### 致：                  (招标方名称)

#### 经我司研究并充分理解此次招标方案及各项条款及要求后，我司愿对招标编号为              的             (项目名称)的投标进行应标，并交纳投标保证金大写：___________________作为投标保证金。

#### 投标保证金作为投标责任的担保，有下列情况之一者，招标方有权没收投标保证金：

#### 在投标有效期内，因非不可抗力因素，而不参与投标工作；

#### 以不正当手段骗取中标；

#### 中标后，无正当理由拒签合同，或签订合同时另行加入不合理条件或更改合同实质性内容；

#### 根据规定投标方不能接受错误的修正；

#### 法律规定的其他情况；

#### 我司已知悉相关要求，并愿意按要求参与贵司投标工作。

#### 投标方：                             (盖投标方单位公章)

#### 法定代表人或委托代理人：                         (签字)

#### 地  址：

#### 电  话：

#### 日  期：          年      月       日

## 第3节  技术文件格式

#### 当招标文件明确规定投标方应提交技术文件时，投标方应按招标文件投标须知第16.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编写“技术文件”。

#### 注：本工程不要求提交技术文件。